FORMATO FETEL

FORMATO DE ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Consumo de energía en corriente y en potencia.

A continuación, se enlista el equipo y las características de consumo de energía y corriente requeridas por cada una de las mesas de trabajo que solicite la organización para el desahogo de una asamblea.

| Equipo | Cantidad | Consumo de energía | Total de Consumo de energía | Consumo de corriente | Total de consumo de corriente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Computadora portátil | 2 | 37.5 | 75 | 0.313 | 0.6944 |
| Tableta | 1 | 3.3 | 3.3 | 0.028 | 0.0306 |
| Impresora | 1 | 550 | 550 | 4.583 | 5.0926 |
| Router | 1 | 13 | 13 | 0.108 | 0.1204 |
| Access Point | 1 | 6.5 | 6.5 | 0.054 | 0.0602 |
| Switch | 1 | 2.05 | 2.05 | 0.017 | 0.0190 |
| UPS | 1 | 13.2 | 13.2 | 0.110 | 0.1222 |
|  |  | Total de potencia por mesa de trabajo. | 663.05 | Total de Amperios | 6.1394 |

Se sugiere que el cableado para realizar la conexión sea entre AWG12 y AWG14 directamente hacia un centro de carga o a una conexión protegida por uno de ellos.